## ご注意事項
脳腫瘍遺伝子パネル検査について
本検査は研究用試薬を用いたゲノム解析です．
検体とともに，この「解析依頼書」を同封してお送りください．
検査の対象 |  | 研究あるいは検査を目的として、ヒト脳神経膠腫を対象としています。
検体の取り扱いについて
検体の取り扱いについては、日本病理学会「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」等をご参照ください．
検体の適否について
・研究目的の場合は、ご施設の責任で適切な検体を提出してください。
・検査目的の場合は、当方で適否を判断します。
組織の処理について
・ 採取された組織は、速やかに10%中性緩衝ホルマリンで固定して下さい。
・ 組織量の10倍以上の固定液を使用し，固定時間は6–48時間として下さい．
提出いただく検体について
・ 作製後3年以内のFFPEブロックの使用を推奨します。
・ 全てのスライドに同一の「検体番号」を記載してください
・ 組織の面積が10×10 mm程度、厚さ5 µmの未染スライドを10枚以上作製してください。
使用する組織の合計体積として，2 mm3以上が望ましいです．
・上記のうち，1枚をHE染色標本とし，あわせてご提出ください．
・ 組織（腫瘍領域）の面積が小さい場合には，枚数を増やしてご対応ください．
・ 組織の腫瘍細胞含有率は30%以上を目安として下さい。
・30%未満の場合には、マクロダイセクションを実施して，腫瘍細胞含有率が高まるようにします．
・マクロダイセクションで採取する組織の面積が小さい場合には，枚数を増やしてご対応ください．
・切片の作製後は速やかに送付いただき，作り置きは避けてください．
オプションとして，パラフィンブロック作製，薄切，HE染色など，
追加で発注いただけますので，お問い合わせください．
報告内容 |  | 研 究： | 報告書（研究用）および解析レポート、リファレンス
|  | 検 査： | 報告書（検査用）およびアノテーション済の遺伝子異常のリスト、リファレンス
・報告書（検査用）には、代表的な組織像の添付、推定されるゲノム分類を記載します。
検査工程とQC基準
1. 検体確認
・未染色標本の枚数，厚さを確認
・組織（腫瘍領域）の面積を確認
・HE染色標本により，腫瘍細胞含有率とマクロダイセクションの要否を評価
検体，記載情報に不足などがある場合には，確認のためにご連絡いたします．
検体の再提出，検査継続，または検査中止のご判断をいただきます．
2. DNA・RNA抽出
・DNAを抽出し，濃度，分解度を測定: 20 ng/µL以上
・RNAを抽出し，濃度，分解度を測定: 20 ng/µL以上
濃度，品質が基準に満たない場合には，ご連絡いたします．
検体の再提出，検査継続，または検査中止をご判断いただきます．
検体再提出の場合には，料金が別途発生することがあります．
検査中止の場合にも，核酸抽出の料金をご請求いたします．
3. ライブラリ調製
・DNA，RNAのそれぞれからライブラリを調製
・ライブラリの濃度，サイズを測定
DNA，RNAともにライブラリが得られなかった場合には，検査不能となります．
4. シーケンシング
・次世代シーケンサーを使用してライブラリの塩基配列を解析する
・ランのQC
・FASTQファイルを出力する
シーケンス品質が基準を満たさなかった場合には，検査不能または参考値としての報告となる場合があります．
5. 解析
・三菱電機ソフトウェアに委託解析
・鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 病理学分野による統合分子病理解析（検査目的の場合）
その他
・ 予期できない原因で解析が成功しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
・ 腫瘍細胞含有率が低い場合、コピー数（CDKN2A/B lossなど）が正確に検出されません。
・ご提供いただくサンプルは原則として返却いたしません。
検査の依頼および検査結果の解釈についての留意点
・本検査は Laboratory developed test として行われるものであり、保険収載はされていません。
・最終的な、腫瘍分類、遺伝子変異等の解釈、結果の医療行為への利用などについては、施設の責任で行 ってください。
・検査結果は、解析時点でのデータベースなどに基づいており、後に変更される可能性もあります。
・本検査で得られた結果で分子標的薬適応の可否は判定できません。
・分子標的薬適応の可否は 、 施設での保険診療に よ るパネル検査 とエキスパー トパネル （FoundationOne や Oncoguide など）でご判断ください。
・本検査に germline の解析は含まれていません。
・患者への開示は、施設の IRB や規則に従ってください。
・予期できない原因でゲノム解析が成功しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
・カスタムパネルの内容は予告なく変更されることがあります。
・融合遺伝子については、偽陰性・偽陽性の可能性もあります。
・ゲノム検査ご依頼にあたり、貴施設でのIRB承認、または施設規則への合致、および患者様の合意が得られていることをご確認ください
参考文献 |  | A tailored next-generation sequencing panel identified distinct subtypes of wildtype IDH and TERT promoter glioblastomas
Higa N, Akahane T, Yokoyama S, et al., Cancer Science, 2020, 111, 3902
All-in-one bimodal DNA and RNA next-generation sequencing panel for integrative diagnosis of glioma
Higa N, Akahane T, Kirishima M, et al., Pathology - Research and Practice, 2024, 263, 155598

## 解析依頼書
脳腫瘍遺伝子パネル検査依頼書 |  |  |  | ＊検体と合わせて，この依頼書を印刷してご送付ください．
依頼日
ご依頼目的 （どちらかに ✓ を入れて ください） |  | □ 研究（変異解析 レポートのみ返却） | 下記「４ 臨床情報」はご記入不要です
|  | □ 検査 | ご依頼元ご施設での病理診断報告書の写しを合わせてご提出ください
承認・合意状況 |  | □ IRBもしくは施設規則 をクリアしている | ユーロフィンジェネティックラボ株式会社規程により承認・合意取得状況を確認させてください
□ 患者の検査合意が 得られている
1 | ご依頼者 | 氏名
所属
〒
住所
電話番号
メールアドレス
2 | 請求先 | 氏名
所属
〒
住所
電話番号
メールアドレス
3 | 検体情報 | 施設名
患者ID
性別
年齢
採取部位
採取方法
採取日
検体番号・ブロック番号
未染色標本 枚数
4 | 臨床情報 | 臨床経過 （臨床症状、病変の経時的変化などは不要）
画像情報 （病変の局在・広がり、大きさ、びまん性 or 限局性、FLAIR画像や造影MRIの所見などをご記入ください）
病理診断 （病理診断報告書の写しを添付してください）
その他特記事項 （臨床経過の追加情報、術前治療の有無、術中迅速診断の情報などをご記入ください）
≪お問い合わせ先≫
ユーロフィンジェネティックラボ株式会社
〒060-0009 北海道札幌市中央区北9条西15丁目28番地196 札幌ITフロントビル3Ｆ
E-mail: GLab_patho@gsjp.eurofinsasia.com
TEL: 011-644-7302 FAX: 011-644-7622
2025-12-22

## 組織体積計算
GenMine TOP
たて | 5 | mm | たて | 4 | mm
よこ | 5 | mm | よこ | 4 | mm
厚さ | 5 | µm | 厚さ | 5 | µm
体積 | 0.125 | mm3 | 体積 | 0.08 | mm3
枚数 | 15 | 枚 | 枚数 | 16 | 枚
体積 | 1.875 | mm3 | 体積 | 1.28 | mm3
|  |  | 腫瘍細胞含有率≧ |  | 20%
NCC OncoPanel
たて | 10 | mm | たて | 4 | mm
よこ | 10 | mm | よこ | 4 | mm
厚さ | 5 | µm | 厚さ | 10 | µm
体積 | 0.5 | mm3 | 体積 | 0.16 | mm3
枚数 | 10 | 枚 | 枚数 | 5 | 枚
体積 | 5 | mm3 | 体積 | 0.8 | mm3
腫瘍細胞含有率≧ |  | 30% | 腫瘍細胞含有率≧ |  | 20%
F1
|  |  | たて | 10 | mm
|  |  | よこ | 10 | mm
|  |  | 厚さ | 5 | µm
|  |  | 体積 | 0.5 | mm3
|  |  | 枚数 | 10 | 枚
|  |  | 体積 | 5 | mm3
|  |  | 腫瘍細胞含有率≧ |  | 30%
|  |  |  | 最低 | 20%