## ご注意事項
脳腫瘍遺伝子パネル検査について
本検査は研究用です．診断に用いることはできません．
検体とともに，この「解析依頼書」を同封してお送りください．
検体の取り扱いについて
検体の取り扱いについては、日本病理学会「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」等をご参照ください．
組織の処理について
・ 採取された組織は、速やかに10%中性緩衝ホルマリンで固定して下さい。
・ 組織量の10倍以上の固定液を使用し，固定時間は6–48時間として下さい．
提出いただく検体について
・ 作製後3年以内のFFPEブロックの使用を推奨します。
・ 全てのスライドに同一の「検体番号」を記載してください
・ 組織の面積が10×10 mm程度、厚さ5 µmの未染スライドを10枚以上作製してください。
使用する組織の合計体積として，2 mm3以上が望ましいです．
・上記のうち，1枚をHE染色標本とし，あわせてご提出ください．
・ 組織（腫瘍領域）の面積が小さい場合には，枚数を増やしてご対応ください．
・ 組織の腫瘍細胞含有率は30%以上を目安として下さい。
・30%未満の場合には、マクロダイセクションを実施して，腫瘍細胞含有率が高まるようにします．
・マクロダイセクションで採取する組織の面積が小さい場合には，枚数を増やしてご対応ください．
・切片の作製後は速やかに送付いただき，作り置きは避けてください．
オプションとして，パラフィンブロック作製，薄切，HE染色など，
追加で発注いただけますので，お問い合わせください．
検査工程とQC基準
1. 検体確認
・未染色標本の枚数，厚さを確認
・組織（腫瘍領域）の面積を確認
・HE染色標本により，腫瘍細胞含有率とマクロダイセクションの要否を評価
検体，記載情報に不足などがある場合には，確認のためにご連絡いたします．
検体の再提出，検査継続，または検査中止のご判断をいただきます．
2. DNA・RNA抽出
・DNAを抽出し，濃度，分解度を測定: 20 ng/µL以上
・RNAを抽出し，濃度，分解度を測定: 20 ng/µL以上
濃度，品質が基準に満たない場合には，ご連絡いたします．
検体の再提出，検査継続，または検査中止をご判断いただきます．
検体再提出の場合には，料金が別途発生することがあります．
3. ライブラリ調製
・DNA，RNAのそれぞれからライブラリを調製
・ライブラリの濃度，サイズを測定
DNA，RNAともにライブラリが得られなかった場合には，検査不能となります．
4. シーケンシング
・次世代シーケンサーを使用してライブラリの塩基配列を解析する
・ランのQC
・FASTQファイルを出力する
シーケンス品質が基準を満たさなかった場合には，検査不能または参考値としての報告となる場合があります．
5. 解析
・三菱電機ソフトウェアに委託解析
・鹿児島大学 医歯学総合研究科 病理学分野による統合分子病理診断
その他
・ 予期できない原因で解析が成功しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
・ 腫瘍細胞含有率が低い場合、コピー数（CDKN2A/B lossなど）が正確に検出されません。
・ご提供いただくサンプルは原則として返却いたしません。
参考文献 |  | A tailored next-generation sequencing panel identified distinct subtypes of wildtype IDH and TERT promoter glioblastomas
Higa N, Akahane T, Yokoyama S, et al., Cancer Science, 2020, 111, 3902
All-in-one bimodal DNA and RNA next-generation sequencing panel for integrative diagnosis of glioma
Higa N, Akahane T, Kirishima M, et al., Pathology - Research and Practice, 2024, 263, 155598

## 解析依頼書
脳腫瘍遺伝子パネル検査依頼書 |  |  |  | ＊検体と合わせて，この依頼書を印刷してご送付ください．
依頼日
1 | ご依頼者 | 氏名
所属
〒
住所
電話番号
メールアドレス
2 | 請求先 | 氏名
所属
〒
住所
電話番号
メールアドレス
3 | 臨床情報 | 施設名
患者ID
患者名
性別
年齢
採取部位
採取方法
採取日
検体番号・ブロック番号
未染色標本 枚数
|  | 臨床経過 |  | ＊臨床症状、病変の経時的変化など
|  | 画像情報 |  | ＊病変の局在・広がり、大きさ、びまん性 or 限局性、FLAIR画像や造影MRIの所見などをご記入ください
病理診断
|  | その他特記事項 |  | ＊臨床経過の追加情報、術前治療の有無、術中迅速診断の情報などをご記入ください
≪お問い合わせ先≫
ユーロフィンジェネティックラボ株式会社
〒060-0009 北海道札幌市中央区北9条西15丁目28番地196 札幌ITフロントビル3Ｆ
E-mail: GLab_patho@gsjp.eurofinsasia.com
TEL: 011-644-7302 FAX: 011-644-7622
2025-09-30
Note on D12: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 報告書は紙，電子，両方？

## 組織体積計算
GenMine TOP
たて | 5 | mm | たて | 4 | mm
よこ | 5 | mm | よこ | 4 | mm
厚さ | 5 | µm | 厚さ | 5 | µm
体積 | 0.125 | mm3 | 体積 | 0.08 | mm3
枚数 | 15 | 枚 | 枚数 | 16 | 枚
体積 | 1.875 | mm3 | 体積 | 1.28 | mm3
|  |  | 腫瘍細胞含有率≧ |  | 20%
NCC OncoPanel
たて | 10 | mm | たて | 4 | mm
よこ | 10 | mm | よこ | 4 | mm
厚さ | 5 | µm | 厚さ | 10 | µm
体積 | 0.5 | mm3 | 体積 | 0.16 | mm3
枚数 | 10 | 枚 | 枚数 | 5 | 枚
体積 | 5 | mm3 | 体積 | 0.8 | mm3
腫瘍細胞含有率≧ |  | 30% | 腫瘍細胞含有率≧ |  | 20%
F1
|  |  | たて | 10 | mm
|  |  | よこ | 10 | mm
|  |  | 厚さ | 5 | µm
|  |  | 体積 | 0.5 | mm3
|  |  | 枚数 | 10 | 枚
|  |  | 体積 | 5 | mm3
|  |  | 腫瘍細胞含有率≧ |  | 30%
|  |  |  | 最低 | 20%